Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2017 год

| № п/п | Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга | Проверка соблюдений требований законодательства о государственной собственности, жилищного законодательства по адресу: СПб, Трефолева, д. 37, лит А | 20.04.2017 –28.04.2017 | Нарушение ст. 7.22 КоАП РФ | Устранено |
| 2 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу | Плановая выездная проверка по адресу: СПб, ул. Трефолева, 37 лит. А, соблюдения земельного законодательства РФ | 02.10.2017- 27.10.2017 | Не выявлено |  |
| 3 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу | Внеплановая выездная проверка по адресу: СПб, пр. Вознесенский, 44-46 лит А, Б, Ж, П соблюдения требований пожарной безопасности | 09.08.2017 – 05.09.2017 | 1. Общие коридоры длиной более 60-ти метров не разделены противопожарными перегородками 2. Не оборудованы вторыми нормативными эвакуационными выходами помещения 3-х ризалитов 3. Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии | 1. Срок устранения 01.09.2018 2. Срок устранения 01.09.2018 3. Срок устранения 01.09.2018 |
| 4 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу | Внеплановая выездная проверка по адресу: СПб, ул. Садовая, 54-лит Б соблюдения требований пожарной безопасности | 09.08.2017 – 05.09.2017 | Отсутствует аварийное освещение | Срок устранения 01.09.2018 |
| 5 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу | Внеплановая выездная проверка по адресу: СПб, ул. Цветочная, 8 лит.А соблюдения требований пожарной безопасности | 03.07.2017-28.07.2017 | Тип заполнения дверных проемов в помещениях (производственный корпус, мастерская) не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкции | Устранено |